## SIFONI ANTIODORE

## IN MOPLEN (polipropilene)PP-H

| Griglia Est.mm | CODICE | DESCRIZIONE | A | B | C | D(h) | E | F | Sup. di scarico dm² | Listino € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | mm. | mm. | mm. | mm. | mm. | mm. |  |  |
| Sifoni |
| 360 | 3100 | Sifone 275x275 | 273x273 | 3 | 15 | 163 | 235x235 | 240x240 | 2 | € 17,40 |
| 400 | 3150 | Sifone 295x295 | 296x296 | 3 | 28 | 163 | 235x235 | 240x240 | 2 | € 17,40 |
|  | 3200 | Sifone 310x310 | 310x310 | 3 | 35 | 163 | 235x235 | 240x240 | 2 | € 18,20 |
| 500 Italia | 3250 | Sifone 350x350 | 346x346 | 5 | 19 | 210 | 305x305 | 302x302 | 3 | € 31,80 |
| 470C - 500D | 3260 | Sifone 370x370 | 367x367 | 5 | 30 | 210 | 305x305 | 302x302 | 3 | € 31,80 |
| 500 X | 3350 | Sifone 400x400 | 398x398 | 5 | 20 | 218 | 350x350 | 350x350 | 5,8 | € 36,20 |
| 550 | 3550 | Sifone 450x450 | 446x446 | 5 | 18 | 218 | 405x405 | 400x400 | 9,2 | € 39,50 |
| 580C - 600D | 3600 | Sifone 470x470 | 466x466 | 5 | 29 | 218 | 405x405 | 400x400 | 9,2 | € 41,50 |
| 600 X | 3650 | Sifone 500x500 | 497x497 | 5 | 43 | 218 | 405x405 | 400x400 | 9,2 | € 44,00 |
|  |  | Sifone 600x600 |  |  |  |  |  |  |  | € 62,00 |
| Accessori |
|  | 3000 | Raccogli foglie per sifoni 350-370-400 |  |  |  |  | € 7,00 |
|  | 3010 | Raccogli foglie per sifoni 450-470-500 |  |  |  |  | € 7,10 |
| 680-700 | 3017 | Accessorio Porta sifone 700 (assemblare con sifone 470x470) |  |  |  |  | € 48,10 |
| Misure indicative - possibili tolleranze dovute a dilatazione termica del materiale +/- 1,5mm. |
| La ns. ditta si riserva di apportare, senza nessun preavviso, qualunque modifica che si rendesse tecnicamente necessaria. |

# DESCRIZIONE

Sifone antiodore in materiale plastico costituito da una vaschetta e un imbuto assemblati fra loro con 2 viti in acciaio inox, prodotto in azienda certificata CISQ e conforme alla norma UNI EN ISO 9002.

Il sifone “Typhon” realizzato in polipropilene, viene posizionato all’interno della griglia di scarico in appoggio con tutta la superficie perimetrale su di un bordino portasifone ricavato in fusione all’interno del telaio della griglia.

Il deflusso delle acque di scorrimento pluviale viene convogliato tramite adeguate pendenze, nella griglia di scarico andando a riempire la vaschetta del sifone e fuoriuscendo dal bordo esterno.

La vaschetta del sifone in tal modo viene riempita completamente impedendo efficacemente che i cattivi odori e formazioni gassose, formatisi nel condotto di scarico sottostante al pozzetto, possano fluire all’esterno. La particolare garanzia del sifone consente di bloccare la risalita di qualunque formazione gassosa sottostante alla struttura di pozzetto.

Si consiglia una manutenzione periodica del sifone (svuotamento da terriccio, foglie ecc. che vi si sono depositate all’interno ).

ACCESSORIO

##### Raccogli foglie per sifoni

Accessorio per sifoni 450 – 470 – 500                        Accessorio per sifoni 350 – 370 – 400

cod. 3010 dimensioni est. 330 x 330 mm. h. 25 mm.	      cod. 3000 dimensioni set. 280 x 280 mm. h. 25 mm.

#### DESCRIZIONE

Accessorio raccogli foglie per sifoni “TYPHON” da applicare all’interno degli stessi avente lo scopo di

trattenere i vari detriti che potrebbero intasare i pozzetti di raccolta acque e relativi tubi di scarico.

Allo stesso modo l’accessorio lascerà defluire le acque di scorrimento pluviale, convogliate da adeguate

pendenze.

E’ stato progettato in modo da essere posizionato al di sopra della linea di galleggiamento interna del

sifone, permettendo cosi allo stesso, di scaricare sempre in maniera adeguata.

Facile da applicare, viene alloggiato all’interno dei sifoni senza nessun accorgimento particolare, facendo

solo attenzione ad inserire la misura esatta (350-370-400) oppure (450-470-500).

Per una più efficiente funzionalità, si consiglia una periodica manutenzione dell’accessorio facilmente

rimovibile, andandolo a svuotare da tutti i detriti che vi si sono depositati all’interno, affinché il sifone

antiodore “TYPHON” possa funzionare efficacemente

Ricordiamo inoltre che l’accessorio può essere inserito senza nessun problema su sifoni “TYPHON” delle

suddette misure, già posizionati precedentemente all’interno delle griglie di scarico.

ACCESSORIO

Porta sifone

#### DESCRIZIONE

L’accessorio portasifone in ABS è una riduzione quadra e viene stampato in termoretrazione, con misure 540X540  e 600x600 mm